Согласовано:                                                                                                                   Утверждаю:

Зам. Главы Чеховского муниципального р-на                                                            Генеральный директор

_______________Федосов В.С.                                                                                    ЗАО «Чеховская электросеть»

''___''______________2011__г.                                                                                    ___________Н.И.Сивожелезов

''___''______________2011__г.

ПЛАН

капитального ремонта

по ЗАО «Чеховская электросеть» на 2012г.

| № п/п | Наименование работ | Цена за ед. тыс. руб. | Ед. измер. | Кол-во | Ст-ть тыс. руб. (Без НДС) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт оборудования, строительной части РП-51 ул.Солнышевская г.Чехов |  |  |  |  | ООО "Элстрой" |
|  | Ячейки КСО-298 | 468,763 | шт. | 16 | 7500,213 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 7500,213 |  |
| 2. | Реконструкция оборудования, строительной части РП-54 ул.Гагарина г.Чехов |  |  |  |  | ООО "Элстрой" |
|  | Ячейки КСО-298 | 486,730 | шт. | 11 | 5354,039 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 5354,039 |  |
| 3. | Реконструкция ВЛ-0,38кВ для электроснабжения ул.Джона Рида, ул.Болтникова, ул.Прудная, ул.Венюковская от ТП-552 г.Чехов |  |  |  |  | ООО "Энергия" |
|  | СИП2А 3х50+1х54,6+1х16 | 371,528 | км | 1,44 | 535,0 |  |
|  | СИП2А 3х35+1х54,6+1х16 | 312,256 | км | 0,84 | 262,295 |  |
|  | СИП2А 2х16 | 414,634 | км | 1,23 | 510,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 1307,295 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 14161,55 |  |

Главный инженер ЗАО «Чеховская электросеть»                                                                             Самбуров Ю.М.