## Лист1
Сведения по загрузке трансформаторов, резервировании мощностей на 2010г.
15.07.2010г.
№ | № РП, ТП, КТП | Мощность тр-ра, кВА | Напряжение, кВ | Загрузка % | Свободная мощность, кВА | Кол-во поданных заявок на тех.присоединение, шт. |  | Резервирование мощностей на конец 2010г.
1 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 501 | 250 | 6 | 45 | нет |  | 500
|  | 250 | 6 | 60 | нет
2 | 502 | 250 | 6 | 50 | нет |  | 500
|  | 250 | 6 | 66 | нет
3 | 503аб. | 400 | 6 | 54 | нет |  | 400
4 | 504 | 630 | 6 | 75 | нет |  | 1260
|  | 630 | 6 | 49 | нет
5 | 506 | 180 | 6 | 78 | 40 |  | 180
6 | 507 | 180 | 6 | 70 | 54 |  | 180
7 | 508 | 400 | 6 | 73 | нет |  | 640
|  | 400 | 6 | 85 | нет
8 | 509 | 400 | 6 | 66 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 45 | нет
9 | 510 | 250 | 6 | 62 | 95 | 1 | 250
10 | 512аб. | 250 | 6 | 48 | 130 |  | 250
11 | 513 | 400 | 6 | 63 | нет | 1 | 800
|  | 400 | 6 | 73 | нет
12 | 514 | 400 | 6 | 66 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 56 | нет
13 | 516 | 630 | 6 | 54 | нет |  | 630
14
15 | 518 | 400 | 6 | 92 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 74 | нет
16 | 521 | 400 | 6 | 53 | 188 | 1 | 400
17 | 519 | 400 | 6 | 48 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 63 | нет
18 | 520 | 250 | 6 | 64 | 90
19 | 522 | 400 | 6 | 68 | 128 | 2 | 250
20 | 523 | 400 | 6 | 51 | 196 |  | 400
21 | 524аб. | 320 | 6 | 54 | нет |  | 640
|  | 320 | 6 | 63 | нет
22 | РП-51 | 400 | 6 | 75 | 100 | 1 | 400
23 | РП-52 | 400 | 6 | 68 | нет |  | 320
|  | 400 | 6 | 60 | нет
24 | РП-53 | 400 | 6 | 57 | 138 |  | 100
25 | 540аб. | 100 | 6 | 55 | 45 |  | 800
26 | 542 | 400 | 6 | 55 | нет |  | 1260
|  | 400 | 6 | 61 | нет
27 | 543 | 630 | 6 | 38 | 20 |  | 800
|  | 630 | 6 | 57 | 12
28 | 545 | 400 | 6 | 65 | нет |  | 630
|  | 400 | 6 | 63 | нет
29 | 546 | 630 | 6 | 76 | 151 | 3 | 800
30 | 549 | 630 | 6 | 35 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 85 | нет
31 | 553 | 400 | 6 | 89 | нет |  | 500
|  | 400 | 6 | 33 | нет
32 | 554 | 400 | 6 | 40 | нет |  | 720
|  | 400 | 6 | 58 | нет
33 | 554а аб. | 250 | 6 | 85 | 38 |  | 250
34 | 555 | 400 | 6 | 55 | нет |  | 500
|  | 400 | 6 | 46 | нет
35 | 556 | 400 | 6 | 63 | нет |  | 400
36 | 558 | 400 | 6 | 59 | нет |  | 400
37 | 559 | 250 | 6 | 54 | нет |  | 500
|  | 250 | 6 | 66 | нет
38 | 560аб. | 630 | 6 | 48 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 75 | нет
39 | 561 | 250 | 6 | 43 | нет | 1 | 500
|  | 250 | 6 | 62 | нет
40 | 563аб. | 250 | 6 | 46 | нет |  | 500
|  | 250 | 6 | 71 | нет
42 | 565 | 400 | 6 | 77 | 92 |  | 380
43 | 570 | 400 | 6 | 46 | нет |  | 500
|  | 400 | 6 | 58 | нет
44 | 576 | 400 | 6 | 64 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 52 | нет
45 | 578 | 400 | 6 | 65 | нет |  | 500
|  | 400 | 6 | 65 | нет
| ИТОГО: | 27550 |  |  |  |  | 23640
1 | 525 | 630 | 6 | 87 | 52 |  | 400
2 | 526 | 630 | 6 | 75 | нет | 1 | 800
|  | 630 | 6 | 84 | нет
3 | 527 | 400 | 6 | 58 | 168 |  | 400
4 | 505 | 630 | 6 | 64 | нет | 1 | 1260
|  | 630 | 6 | 45 | нет
5 | 528 | 630 | 6 | 58 | нет |  | 1260
|  | 630 | 6 | 46 | нет
6 | 529 | 630 | 6 | 80 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 34 | нет
7 | 530 | 630 | 6 | 79 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 85 | нет
8 | 531 | 400 | 6 | 88 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 39 | нет
9 | 532 | 630 | 6 | 73 | нет | 1 | 800
|  | 630 | 6 | 59 | нет
10 | 533 | 400 | 6 | 38 | нет | 1 | 800
|  | 400 | 6 | 79 | нет
11 | 534 | 400 | 6 | 23 | 20 | 1 | 1260
|  | 400 | 6 | 70 | 8
12 | 535 | 630 | 6 | 58 | нет | 1 | 250
|  | 630 | 6 | 43 | нет
13 | 536 | 400 | 6 | 71 | 116 |  | 1260
14 | 537 | 630 | 6 | 55 | нет |  | 630
|  | 630 | 6 | 45 | нет
15 | 538 | 630 | 6 | 95 | нет | 1 | 500
16 | 539 | 400 | 6 | 51 | нет | 2 | 800
|  | 400 | 6 | 67 | нет
17 | 544 | 250 | 6 | 42 | нет |  | 800
|  | 250 | 6 | 73 | нет
18 | 548аб. | 250 | 6 | 76 | 38 |  | 160
19 | 550 | 630 | 6 | 32 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 70 | нет
20 | 551 | 400 | 6 | 24 | нет |  | 800
|  | 400 | 6 | 85 | нет
21 | 552 | 630 | 6 | 65 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 45 | нет
22 | 566аб. | 630 | 6 | 48 | нет |  | 1260
|  | 630 | 6 | 61 | нет
23 | 567 | 400 | 6 | 43 | 10 |  | 1260
|  | 400 | 6 | 52 | 10
24 | 568 | 630 | 6 | 38 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 67 | нет
25 | КТП 570 | 400 | 6 | 74 | 104
| 572 | 100 | 6 | 33 | 5 |  | 1260
|  | 100 | 6 | 57 | 5
26 | 573 | 400 | 6 | 34 | нет |  | 200
|  | 400 | 6 | 73 | нет
27 | 574 | 400 | 6 | 69 | нет |  | 500
|  | 400 | 6 | 33 | нет
28 | 575 | 630 | 6 | 64 | нет |  | 800
|  | 630 | 6 | 53 | нет
29 | 579аб | 160 | 6 | 95 | нет |  | 800
30 | 580аб. | 160 | 6 | 86 | 22 |  | 160
31 | 581аб. | 400 | 6 | 65 | нет |  | 160
|  | 400 | 6 | 51 | нет
32 | РП-54 | 400 | 6 | 60 | 126 | 1 | 500
33 | РП-55 | 630 | 6 | 43 | нет |  | 400
|  | 630 | 6 | 65 | нет
| ИТОГО: | 28270 |  |  |  |  | 24280
1 | 10-8 | 630 | 10 | 38 | 50 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 50 | 26
2 | 10-9 | 630 | 10 | 46 | нет |  | 1000
|  | 630 | 10 | 59 | нет
3 | 10-10 | 400 | 10 | 75 | нет |  | 800
|  | 400 | 10 | 45 | нет
4 | 10-11 | 630 | 10 | 37 | 80 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 52 | 52
5 | 10-12 | 630 | 10 | 57 | нет |  | 800
|  | 630 | 10 | 48 | нет
6 | 10-13 | 400 | 10 | 55 | нет |  | 800
|  | 400 | 10 | 46 | нет
7 | 10-14 | 630 | 10 | 56 | нет |  | 800
|  | 630 | 10 | 47 | нет
8 | 10-15 | 400 | 10 | 62 | нет |  | 630
|  | 400 | 10 | 39 | нет
9 | 10-16 | 630 | 10 | 51 | нет |  | 800
10 | 10-17 | 630 | 10 | 47 | нет
11 | 10-18 | 400 | 10 | 60 | 160
|  | 400 | 10 | 68 | 128
12 | 10-20 | 400 | 10 | 59 | нет |  | 800
|  | 400 | 10 | 45 | нет
13 | 10-21 | 400 | 10 | 69 | нет |  | 800
|  | 400 | 10 | 35 | нет
14 | 10-22 | 400 | 10 | 30 | 20 |  | 800
|  | 400 | 10 | 63 | 8
15 | 10-23 | 400 | 10 | 31 | 64 |  | 800
|  | 400 | 10 | 43 | 40
16 | 10-25 | 250 | 10 | 49 | нет |  | 500
|  | 250 | 10 | 53 | нет
17 | 10-26аб. | 250 | 10 | 31 | 45 |  | 1260
|  | 250 | 10 | 38 | 33
18 | 10-27 | 250 | 10 | 56 | нет |  | 500
|  | 250 | 10 | 45 | нет
19 | 10-28 | 400 | 10 | 45 | нет |  | 650
|  | 400 | 10 | 61 | нет
20 | 10-30аб. | 400 | 10 | 24 | 50 |  | 800
|  | 400 | 10 | 53 | 42
21 | 10-31 | 160 | 10 | 60 | нет |  | 320
|  | 160 | 10 | 67 | нет
22 | 10-32 | 630 | 10 | 56 | 278
|  | 630 | 10 | 32 | 430
23 | 10-33 | 630 | 10 | 56 | нет |  | 1260
|  | 630 | 10 | 49 | нет
24 | 10-34аб. | 400 | 10 | 64 | 148 |  | 800
|  | 400 | 10 | 0 | 0
25 | 10-36 | 250 | 10 | 56 | 110
26 | 10-37 | 630 | 10 | 53 | нет
|  | 630 | 10 | 49 | нет
27 | 10-38 | 1000 | 10 | 43 | 100 |  | 1260
|  | 1000 | 10 | 35 | 120
28 | 10-39 | 630 | 10 |  |  |  | 2000
|  | 630 | 10
29 | 10-41 | 250 | 10 | 36 | нет |  | 1260
|  | 250 | 10 | 66 | нет
30 | 10-42 | 630 | 10 | 39 | 57 |  | 500
|  | 630 | 10 | 44 | 50
31 | 10-43 | 400 | 10 | 85 | 38 |  | 1260
32 | 10-44 | 630 | 10 | 45 | 67
|  | 630 | 10 | 38 | 40 |  | 250
33 | 10-45 | 400 | 10 | 76 | 96 |  | 1260
34 | 10-46аб. | 100 | 10 | 98 | 8 | 2 | 400
35 | 10-47 | 400 | 10 | 47 | нет |  | 800
|  | 400 | 10 | 58 | нет
36 | 10-48 | 630 | 10 | 79 | 132 |  | 1260
37 | 10-49 | 250 | 10 | 81 | 30 |  | 160
38 | 10-50 | 630 | 10 | 36 | 80 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 40 | 71
39 | 10-52 | 250 | 10 | 85 | 35
40 | 10-53 | 250 | 10 | 100 | нет
41 | 10-54 | 400 | 10 | 100 | нет
42 | 10-55 | 400 | 10 | 61 | 156
43 | 10-56 | 400 | 10 | 79 | нет |  | 250
44 | 10-57 | 630 | 10 | 55 | нет |  | 400
|  | 630 | 10 | 68 | нет
45 | 10-58 | 400 | 10 | 56 | нет |  | 250
46 | 10-59 | 400 | 10 | 100 | нет
47 | 515 | 250 | 10 | 56 | 2 |  | 400
|  | 250 | 10 | 41 | 5,5
48 | 10-65 | 630 | 10 | 45 | 50 |  | 800
|  | 630 | 10 | 36 | 70
49 | 10-66 | 1000 | 10 | 32 | 100 |  | 400
|  | 1000 | 10 | 39 | 90
50 | 10-67 | 250 | 10 | 90 | 25 | 3 | 200
51 | 10-68 | 630 | 10 | 81 | 120 | 2 | 1260
52 | 10-69 | 630 | 10 | 90 | 63 |  | 2000
53 | 10-70 | 400 | 10 | 75 | 100 | 1 | 250
54 | 10-71 | 630 | 10 | 54 | 20 |  | 630
|  | 630 | 10 | 36 | 43
55 | 10-72 | 400 | 10 | 61 | нет |  | 400
|  | 400 | 10 | 43 | нет
56 | 10-73 | 63 | 10 | 95 | 4
57 | РП 10-2 | 250 | 10 | 45 | 138 |  | 400
58 | РП 10-3 | 630 | 10 | 45 | нет |  | 800
|  | 630 | 10 | 57 | нет
59 | РП 10-4 | 250 | 10 | 32 | 28 |  | 800
|  | 250 | 10 | 49 | 20
| ИТОГО: | 49500 |  |  |  |  | 38350
1 | 10-29 | 630 | 10 | 98 | нет |  | 1260
2 | 10-40 | 400 | 10 | 84 | 40 |  | 400
3 | 10-62аб. | 250 | 10 | 45 | нет |  | 500
|  | 250 | 10 | 74 | нет
4 | 10-63 | 160 | 10 | 4 | 154 |  | 500
5 | РП 10-1 | 630 | 10 | 44 | нет
|  | 630 | 10 | 62 | нет
6 | КТП 617 | 400 | 10 | 100 | нет | 4
7 | 10-1 | 630 | 10 | 38 | 20 |  | 400
|  | 630 | 10 | 45 | 24
8 | 10-2 | 630 | 10 | 40 | 57 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 43 | 50
9 | 10-3 | 630 | 10 | 52 | 50 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 29 | 70
10 | 10-4 | 630 | 10 | 36 | 20 |  | 1260
|  | 630 | 10 | 58 | 18
11 | 10-5 | 630 | 10 | 29 | 100 | 1 | 1260
|  | 630 | 10 | 45 | 64
12 | 10-6аб. | 630 | 10 | 78 | нет |  | 1260
|  | 630 | 10 | 81 | нет
13 | 10-7аб. | 630 | 10 | 48 | нет |  | 1260
|  | 630 | 10 | 57 | нет
14 | 10-24аб. | 250 | 10 | 95 | нет |  | 1260
| ИТОГО: | 13300 |  |  |  |  | 640
250
1 | РП-71 | 400 | 6 | 59 | 40 |  | 800
2 | 701 | 320 | 6 | 46 | 55 |  | 1260
|  | 320 | 6 | откл. | 0
3 | 702 | 400 | 6 | 53 | 30 |  | 400
4 | 703 | 400 | 6 | 9 | 95 |  | 400
|  | 400 | 6 | откл.
5 | 703А | 630 | 6 | 68 | 30 |  | 800
|  | 630 | 6 | откл.
6 | 704 | 400 | 6 | 77 | 20 |  | 800
7 | 705 | 400 | 6 | 57 | 30 |  | 250
8 | 706 | 400 | 6 | 39 | 50 |  | 200
|  | 400 | 6 | 18 | 70
9 | 707 | 400 | 6 | 68 | 30 |  | 340
|  | 400 | 6 | 53 | 40
10 | 708 | 400 | 6 | 105 | 0 | 1 | 100
11 | 709 | 100 | 6 | 19 | 90 |  | 100
|  | 100 | 6 | откл.
12 | 710 | 250 | 6 | 24 | 60 |  | 400
|  | 250 | 6 | 26 | 80
13 | 711аб. | 250 | 6 | 30 | 70 | 1 | 100
14 | 712 | 250 | 6 | 25 | 85 |  | 160
15 | 713 | 400 | 6 | 42 | 65 |  | 63
16 | 714аб. | 250 | 6 | 41 | 55 |  | 250
17 | 715аб | 160 | 6 | 63 | 40 |  | 7313
18 | 716 | 100 | 6 | 27 | 70
| ИТОГО: | 8660
3200
1 | П/с.4 | 1000/35/6 | 35
3200
2 | П/с.4 | 3200/35/6 | 35
6400
3 | П/с.4 | 3200/35/6 | 35 |  |  |  | 630
400
| ИТОГО: | 7400 |  |  |  |  | 400
1 | 258 | 630 | 6 | 46 | 50 |  | 1430
2 | 464 | 400 | 6 | 58 | 55 |  | 800
3 | 302 | 400 | 6 | 64 | 85 | 2 | 800
4 | 303 | 400 | 6
| ИТОГО: | 1830 |  |  |  |  | 800
1 | 4 | 400 | 6 | 35 | 45 |  | 2400
|  | 400 | 6 | откл.
2 | 9 | 400 | 6 | 48 | 40
|  | 400 | 6 | 37 | 30
3 | 8 | 400 | 6 | 43 | 50
|  | 400 | 6 | 59 | 70
| ИТОГО: | 2400
1 | 100 | 400 | 10 | 46 | 50
|  | 400 | 10 | 51 | 51
| ИТОГО: | 800
1 | 279 | 630 | 6 | 24 | 75
| ИТОГО: | 630
1 | 336 | 400 | 6 | 110 | 0
|  | 400 | 6 | 80 | 90
2 | 442 | 400 | 6 | 31 | 30 | 1
| ИТОГО: | 1200
1 | 114 | 160 | 6 | 39 | 80
| ИТОГО: | 160
1 | 50 | 630 | 6 | 15 | 80
2 | 52 | 630 | 6 | 3 | 98
3 | 53 | 630 | 6 | 19 | 85
4 | 54 | 630 | 6 | 2 | 99
5 | ТП-кот. | 250 | 6 | 66 | 48
|  | 250 | 6 | откл.
6 | ТП-очист. | 250 | 6 | 13 | 75
|  | 250 | 6 | откл.
7 | 55 "Звезда" | 160 | 6
| ИТОГО: | 3680
1 | ТП-2 | 630 | 6 | 34 | 50 | 1
|  | 630 | 6 | 31 | 58
2 | 163 | 400 | 6 | 24 | 65
|  | 400 | 6 | откл.
3 | КТП-2 | 250 | 6 | 80 | 75 | 4
4 | КТП-3 | 250 | 6 |  |  | 1
| ИТОГО: | 2560
1 | ТП"Проф." | 630 | 6 | 68 | 90
2 | ТП-кот. | 250 | 6
250
| ИТОГО: | 1130
1 | ТП "Оч.с." | 160 | 6 | 48 | 55
|  | 160 | 6 | откл.
| ИТОГО: | 320
1 | КТП-9 | 250 | 6 | 18 | 85 | 2
| ИТОГО: | 250
1 | КТП-549 | 250 | 6 |  |  | 2
| ИТОГО: | 250
1 | 418 | 400 | 6 | 18 | 65
|  | 400 | 6 | откл.
| ИТОГО: | 800
| ВСЕГО: | 150690
Генеральный директор
ЗАО "Чеховская электросеть" Н.И. Сивожелезов

## Лист2
Загрузка трансформаторов
по сельским округам
№ п/п. | Наименование ТП, РП | Номер ТП, РП | Номинал тр-ров | Iном, А | Iср., А | % загрузки тр-ров
п. Любучаны
1 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 258 | 630 | 960 | 262 | 28
| П/с.4 , "Ш-Быт" | 258 | 630 | откл.
2 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 464 | 400 | 600 | 263 | 44
3 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 302 | 400 | 600 | 236 | 39
4 | 624, 3,9 | 4 | 400 | 600 | 294 | 49
| 624, 3,9 | 4 | 400 | откл.
5 | 624, 3,9 | 9 | 400 | 600 | 65 | 11
| 624, 3,9 | 9 | 400 | 600 | 47 | 8
6 | 624, 3,9 | 8 | 400 | 600 | 200 | 33
| 624, 3,9 | 8 | 400 | 600 | 64 | 11
п. Столбовая-2
7 | 624,1,8 | 100 | 400 | 600 | 267 | 44
| 624,1,8 | 100 | 400 | 600 | 199 | 33
д. Васькино
8 | 358, 12 | 279 | 630 | 960 | 133 | 14
д. Лопасня
9 | 321, 3,4 | 336 | 400 | 600 | 206 | 34
| 321, 3,4 | 336 | 400 | 600 | 175 | 29
10 | 321, 3,4 | 442 | 400 | 600 | 136 | 23
д. Стремилово
11 | 357, 10 | 114 | 160 | 240 | 116 | 48
п. Талалихино
12 | 399, 4,5 | 50 | 630 | 960 | 104 | 11
13 | 399,4,5 | 52 | 630 | 960 | 75 | 8
14 | 399, 4,5 | 53 | 630 | 960 | 131 | 14
15 | 399, 4,5 | 54 | 630 | 960 | 75 | 8
16 | 399, 4,5 | ТП-кот. | 250 | 380 | 201 | 53
| 399, 4,5 | ТП-кот. | 250 | откл.
17 | 399, 4,5 | ТП-очист. | 250 | 380 | 159 | 42
| 399, 4,5 | ТП-очист. | 250 | 380 | 10 | 3
18 | 399,4,5 | 55 "Звезда" | 160 | 240 | 15 | 6
п. Крюково
19 | 654, 6,11 | ТП-2 | 630 | 960 | 362 | 38
| 654, 6,11 | ТП-2 | 630 | 960 | 280 | 29
20 | 654, 1,14 | 163 | 400 | 600 | 178 | 30
| 654, 1,14 | 163 | 400 | откл.
21 | 654 | ТП "Лес" | 250 | 380 | 325 | 85
п. Новый Быт
22 | 321, ф.2 | ТП"Проф." | 630 | 960 | 297 | 31
23 | 321, 2 | ТП-кот. | 250 | 380 | 202 | 53
| 321, 2 | ТП-кот. | 250 | 380 | 16 | 4
24 | 478, 4 | ТП "Оч.с." | 160 | 240 | 157 | 65
| 478, 4 | ТП "Оч.с." | 160 | откл.
д. Ивачково
25 | 382.17 | КТП-9 | 250 | 380 | 136 | 36
д. М.Петровское
26 | 382 | КТП-549 | 250 | 380 | 224 | 59
Начальник ПТО
| ЗАО "Чеховская электросеть" |  |  |  | Смирнова И.Ю.
Измерения выполнил:
| Старший мастер Кудря С.М. |  | 24.02.09г.-25.02.09г.

## Лист3
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "Чеховская электросеть"
___________Н.И. Сивожелезов
"____"_________________2008г.
ПЕРЕЧЕНЬ
ТП, РП ЗАО "Чеховская электросеть" по г. Чехов и Чеховскому р-ну
на 26.01.2009г.
п/п. | № РП, ТП | Местонаждение РП, ТП | Мощно- | Характеристи-
| распред. | улица | сти | ка ТП, РП
| пункты, |  | тр-ров,
| трансф. |  | кВА
постан-
ции
1 | 2 | 3 | 4 | 6
1 | ТП 10-1 | Чехова, 12 | 2по 630 | кирпичная
2 | ТП 10-2 | Территория школы № 2 | 2по 630 | кирпичная
3 | ТП 10-3 | Вишневый бульвар, 3 | 2по 630 | блочная
4 | ТП 10-4 | Чехова, 2 | 2по 630 | блочная
5 | ТП 10-5 | Вишневый бульвар, 5 | 2по 630 | кирпичная
6 | ТП 10-8 | Тер-рия Администрации, Сов. п-дь | 2по 630 | кирпичная
7 | ТП 10-9 | Московская, 79 | 2по 400 | кирпичная
8 | ТП 10-10 | Московская, 81 | 2по 400 | блочная
9 | ТП 10-11 | ул. Дружбы, 21 ГО | 2по 630 | кирпичная
10 | ТП 10-12 | Весенняя, 15 | 400,630 | кирпичная
11 | ТП 10-13 | Территория АМТС, Полиграфистов | 2по 400 | кирпичная
12 | ТП 10-14 | Весенняя, 18 | 2по 400 | кирпичная
13 | ТП 10-15 | Лопасненская, 11 | 2по 400 | блочная
14 | ТП 10-16 | Березовая роща | 2по 630 | из 2-х кирп.
15 | ТП 10-18 | ул. Мира, 9 | 2по 400 | кирпичная
16 | ТП 10-20 | Полиграфистов, 13 | 2по 400 | кирпичная
17 | ТП 10-21 | Полиграфистов, 21 | 2по 400 | кирпичная
18 | ТП 10-22 | Береговая, 35 | 2по 400 | кирпичная
19 | ТП 10-23 | Береговая, 39 | 2по 400 | блочная
20 | ТП 10-24аб. | За железной дорогой | 2по 250 | кирпичная
21 | ТП 10-25 | АТС-2, Береговая | 2по 250 | кирпичная
22 | ТП 10-26 | ул. Чехова, д. 2а | 2 по 250 | кирпичная
23 | ТП 10-27 | Ильича, 37 | 2по 250 | кирпичная
24 | ТП 10-28 | Чехова, 73 | 250,400 | кирпичная
25 | ТП 10-29 | Солнышевская, за школой 4 | 2по 630 | кирпичная
26 | ТП 10-31 | Больничный проезд | 2 по 160 | кирпичная
27 | ТП 10-37 | Первомайская, гостиница | 2по 630 | кирпичная
28 | ТП 10-38 | КНС № 4 | 2 по 630 | кирпичная
29 | ТП 10-40 | Рабочая | 250 | кирпичная
30 | ТП 10-41 | Серпуховский переулок | 2по 250 | кирпичная
31 | ТП 10-42 | Московская, 101 | 2х630 | бетонная
32 | ТП 10-43 | Автовокзал | 250 | блочная
33 | ТП 10-45аб. | коттеджи, Бадеево-III | 400 | кирпичная
34 | ТП 10-46 | ул. Ольховая | 100 | КТП металл
35 | ТП 10-47 | Весенняя, 5 | 2по 400 | кирпичная
36 | ТП 10-48 | ВЗУ-5, V-ый микрорайон | 2по 630 | кирпичная
37 | ТП 10-49 | Скважины, V-ый микрорайон | 160 | кирпичная
38 | ТП 10-56 | Дружба, 2 | 400 | кирпичная
39 | ТП 10-57 | Дружбы, 13-15 | 2по 400 | кирпичная
40 | ТП 10-58 | Дружбы, 18 | 2по 400 | блочная
41 | ТП 10-62аб. | территория базы РАЙПО | 2по 250 | кирпичная
42 | ТП 10-65 | СК "Олимпийский" | 2по 1000 | бетонная
43 | ТП 10-66 | СК "Олимпийский" | 2по 630 | бетонная
44 | ТП 10-67аб. | МКР "Лопасня" | 250 | КТП метал.
45 | ТП 10-68 | Северный Офицерский поселок | 400 | КТП метал.
46 | ТП 10-69 | поселок БАМ | 400 | КТП метал.
47 | ТП 10-70 | МКР "Лопасня" | 400 | КТП метал.
48 | ТП 10-71 | Полиграфистов, 23 | 2по 400 | кирпичная
49 | ТП 10-72 | Полиграфистов, 29 | 2по 400 | кирпичная
50 | КТП 617 | Верхнее Зачатье | 400 | КТП метал.
51 | РП-51 | Сонышевская, Тер-рия Мосэнерго | 400 | кирпичная
52 | РП-52 | Пионерская, тер-рия поликлиники | 2по 400 | кирпичная
53 | РП-53 | Молодежная, у дома быта | 320 | кирпичная
54 | РП-54 | Гагарина, 42 | 315 | кирпичная
55 | РП-55 | Венюково, Гагарина 104 | 2по 630 | кирпичная
56 | РП 10-1 | Территория ЗАО "Чех.электросеть" | 2по 400 | кирпичная
57 | РП 10-2 | Дружбы, 2 | 100,400 | кирпичная
58 | РП 10-3 | 5-ый микрорайон | 2по 630 | кирпичная
59 | РП 10-4 | Полиграфистов | - | кирпичная
60 | ТП 501 | За ДЦ "Чайка" | 180,250 | кирпичная
61 | ТП 502 | Набережная, котельная 11 | 2по 250 | кирпичная
62 | ТП 503аб. | МКР "Бадеево" | 400 | КТП метал.
63 | ТП 504 | Хирургическая больница | 320,400 | кирпичная
64 | ТП 505 | КНС-3, Колхозная | 2по 630 | кирпичная
65 | ТП 506 | Чехова, 26 | 180 | кирпичная
66 | ТП 507 | Школа № 4 | 180 | кирпичная
67 | ТП 508 | За магазином "Восход" | 2по 320 | кирпичная
68 | ТП 509 | Д/с.№ 4, Чехова | 2по 400 | кирпичная
69 | ТП 510 | ул. Почтовая, коттеджи-101шт. | 160 | КТП метал.
70 | ТП 512 аб. | Территория ресторана | 250 | кирпичная
71 | ТП 513 | Мира, за магазином № 37 | 320,400 | кирпичная
72 | ТП 514 | у Д/с.№ 9, Полиграфистов | 320,400 | кирпичная
73 | ТП 515 | За зданием АТС-1, Полиграфист. | 2по 100 | кирпичная
74 | ТП 517 | Юбилейная, 25 | 180 | кирпичная
75 | ТП 518 | Территория школы № 7 | 2по 200 | кирпичная
76 | ТП 519 | Моложедная, за "Востоком" | 315,400 | кирпичная
77 | ТП 521 | ул. Пушкина | 400 | КТП металл
78 | ТП 522 | Советская, 25 | 250 | кирпичная
79 | ТП 523 | Пушкина у д.6 за церковью | 400 | кирпичная
80 | ТП 524аб. | территория птицефабрики | 2по 320 | кирпичная
81 | ТП 525 | Кондитерская фабрика | 250 | КТП метал.
82 | ТП 526 | Ровки бывшая ПМК-23 | 2по 400 | блочная
83 | ТП 527 | Комсомольская | 320 | кирпичная
84 | ТП 528 | Комсомольская | 2по 630 | кирпичная
85 | ТП 529 | Склады в/ч | 630,400 | кирпичная
86 | ТП 530 | Комсомольская, 9 | 2по 400 | кирпичная
87 | ТП 531 | Гагарина, 52 | 2по 250 | кирпичная
88 | ТП 532 | Маркова, 5-7 | 2по 400 | блочная
89 | ТП 533 | Школа № 5 | 2по 400 | блочная
90 | ТП 534 | Школа № 9 | 2по 400 | блочная
91 | ТП 535 | ВЗУ-7, школа 9 | 2 по 630 | блочная
92 | ТП 536 | Гагарина, скважины 18,19 | 250 | кирпичная
93 | ТП 537 | Гагарина, д/с.15 | 2по 630 | кирпичная
94 | ТП 538 | Музыкальная школа Венюково | 560 | кирпичная
95 | ТП 539 | Территория б-цы Венюково | 2по 250 | кирпичная
96 | ТП 540аб. | Коттеджи, Венюково | 100 | КТП метал.
97 | ТП 542 | Д/к "Дружба" | 2по 250 | кирпичная
98 | ТП 543 | Набережная, 5-ти эт.дома | 180,400 | кирпичная
99 | ТП 544 | Комсомольская, тер-рия в/ч. | 2по 250 | кирпичная
100 | ТП 545 | Кафе "Встреча" | 2по 250 | кирпичная
101 | ТП 546 | поселок Ровки | 630 | КТП метал.
102 | ТП 548аб. | ООО "АСП" Комсомольская | 250 | КТП метал.
103 | ТП 549 | ВЗУ-6 Полевая | 2по 400 | кирпичная
104 | ТП 550 | территория д/с.№ 20 | 2по 400 | кирпичная
105 | ТП 551 | Котельная ул. Комсомольская | 2по 400 | кирпичная
106 | ТП 552аб. | Территория Райсельхозтехники | 2по 630 | кирпичная
107 | ТП 553 | Дорожная, 16 | 2по 250 | кирпичная
108 | ТП 554 | Литейная, территория КПП | 320,400 | кирпичная
109 | ТП 554а аб. | ООО "Формула делового мира" | 250 | кирпичная
110 | ТП 555 | Литейная территория горторга | 2по 250 | кирпичная
111 | ТП 556 | Дружбы, 2 | 400/6,400/10 | кирпичная
112 | ТП 558 | Дружбы, 18 | 400 | кирпичная
113 | ТП 559 | Молодежная, школа № 1 | 2по 250 | кирпичная
114 | ТП 560аб. | ул. Набережная | 2по 400 | кирпичная
115 | ТП 561 | Монтажная | 2по 250 | кирпичная
116 | ТП 563 | территория ВКХ | 2по 250 | кирпичная
117 | ТП 564 | ул. Первомайская | 320,400 | кирпичная
118 | ТП 565 | Гарнаева, 20 | 320,180 | кирпичная
119 | ТП 566аб. | территория АО "ЖБИ" | 2по 630 | кирпичная
120 | ТП 567 | КНС у ГПТУ-32 | 2по 400 | кирпичная
121 | ТП 570 | Чехова, 81 | 2по 250 | кирпичная
122 | ТП 572 | ГСМ в/части | 2по 100 | кирпичная
123 | ТП 573 | ДРСУ пос. 8-го Марта | 2по 250 | кирпичная
124 | ТП 574 | Гагарина, 122 | 2по 400 | блочная
125 | ТП 575 | Гагарина, 125 | 2по 400 | блочная
126 | ТП 576 | Новосельская, 10 | 2по 400 | кирпичная
127 | ТП 577 | Котельная, 4 | - | кирпичная
128 | ТП 578 | Новосельская, ЦТП 10 | 2по 160 | кирпичная
п. Мещерское
129 | РП 71 | в районе очистных сооружений | 180 | кирпичная
130 | ТП 701 | территория больницы | 315,160 | кирпичная
131 | ТП 702 | у ж/дома № 11 | 250 | кирпичная
132 | ТП 703 | территория больницы | 2по 400 | кирпичная
133 | ТП 704 | у ж/дома № 4 | 200 | кирпичная
134 | ТП 705 | у ж/дома № 14 | 250 | кирпичная
135 | ТП 706 | встроена в котельную | 2по 400 | кирпичная
136 | ТП 707 | у школы | 2по 250 | кирпичная
137 | МТП 708 | Старый поселок | 100 | металлич.
138 | ТП 709 | Территория очистных сооружений | 2по 100 | кирпичная
139 | ТП 710 | встроена в производств.корпус | 160.18 | встроенная
140 | ТП 712 | у ВЗУ | 100 | кирпичная
141 | КТП 713 | СНТ "Дубрава" | 250 | металлич.
п. Любучаны
142 | ПС-4 35кВ | вблизи ОАО "ЛЗП" | 3200.18 | кирпичная
143 | ТП-258 | у больницы | 400 | кирпичная
144 | ТП-464 | у АТС | 320 | кирпичная
145 | КТП -302 |  | 250 | металл.
146 | ТП-4 | территория очист.сооружений | 2по 400 | кирпичная
147 | ТП новая | у котельной № 26 | 2по 250 | кирпичная
148 | ТП-9 | ул. Заводская, 4 | 2по 250 | кирпичная
п. Столбовая
149 | ТП-100 | территория в/ч. 13818 | 2по 400 | кирпичная
п. Васькино
150 | ТП-279 | у территории дома отдыха | 560 | кирпичная
п. Стремилово
151 | КТП-114 | очистные сооружения | 160 | металлич.
п. Шарапово
152 | ТП-418 | у котельной | 2по 400 | кирпичная
п. Талалихино
153 | КТП-50 | у жилых домов | 630 | металл.
154 | ТП котел. | встроена в котельную | 2по 250 | кирпичная
155 | КТП-52 | пожарное депо | 630 | металл.
156 | КТП-53 | у ВЗУ | 630 | металл.
157 | ТП очист. | встроена в очистные сооружен. | 2по 250 | кирпичная
п. Крюково
158 | ТП-2 |  | 2по 630 | кирпичная
159 | ТП-163 | встроена в очистные сооружен. | 2по 400 | кирпичная
п. Новый Быт
160 | ТП Профил. | Территория ФИИЦ СХМ | 630 | кирпичная
161 | ТП очист. | встроена в производств.корпус | 2по 160 | кирпичная
Главный инженер
ЗАО "Чеховская электросеть" |  |  |  | Самбуров Ю.М.
Исполнитель: Смирнова И.Ю.

## Лист4
П. Мещерское
1 | 384, 13, 319, 13 | РП-71 | 400 | в районе очистных сооружений | 1964г. | 1
2 | 384, 13, 319, 13 | 701 | 2х320 | территория больницы | 1964г. | 2
3 | 384, 13, 319, 13 | 702 | 400 | у ж/дома № 11 | 1964г. | 1
4 | 384, 13, 319, 13 | 703 | 2*400 | территория больницы | 1962г. | 2
5 | 384, 13, 319, 13 | 703А | 2х630 | территория больницы |  | 2
6 | 384, 13, 319, 13 | 704 | 400 | у ж/дома № 4 | 1968г. | 1
7 | 384, 13, 319, 13 | 705 | 400 | у ж/дома № 14 | 1973г. | 1
8 | 384, 13, 319, 13 | 706 | 2*400 | встроена в котельную |  | 2
9 | 384, 13, 319, 13 | 707 | 2х400 | у школы | 1972г. | 2
10 | 384, 13, 319, 13 | 708 | 400 | Старый поселок ул. Рабочая | 1967г. | 1
11 | 384, 13, 319, 13 | 709 | 2*100 | Территория очистных сооружений | 1987г. | 2
12 | 384, 13, 319, 13 | 710 | 2х250 | встроена в очистные сооружения | 1988г. | 2
13 | 384, 13, 319, 13 | 711аб. | 2х250 | мед. Склады |  | 2
14 | 384, 13, 319, 13 | 712 | 250 | у ВЗУ | 1991г. | 1
15 | 384, 13, 319, 13 | 713 | 400 | СНТ "Дубрава" | 1996г. | 1
16 | 384, 13, 319, 13 | 714аб. | 250 | СНТ "Мещера" |  | 1
|  | ИТОГО: | 8400 |  |  | 24
п. Любучаны
1 | 187, "Любучаны- | П/с.4 | 1000/35/6 | ул. Заводская | 1948г. | 1
Лопасня" 6/0,4кВ
2 | 187, "Любучаны- | П/с.4 | 3200/35/6 | ул. Заводская | 1948г. | 1
Лопасня" 35/6кВ
3 | 187, "Любучаны- | П/с.4 | 3200/35/6 | ул. Заводская | 1948г. | 1
Лопасня" 35/6кВ
|  | ИТОГО: | 7400 |  |  | 3
1 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 258 | 630 | ул. Заводская | 1998г. | 1
2 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 464 | 400 | ул. парковая | 1998г. | 1
3 | П/с.4 , "Ш-Быт" | 302 | 400 | Октябрьский пос. | 1998г. | 1
|  | ИТОГО: | 1430 |  |  | 3
1 | 624, 3,9 | 4 | 2*400 | Очистные сооружения | 1998г.
2 | 624, 9 | 9 | 2х400 | ул. Заводская | 1984г.
3 | 624, 3,9 | 8 | 2х400 | котельная ул. Спортивная | 1999г.
|  | ИТОГО: | 0 |  |  | 6
п. Талалихино
1 | 399, 4,5 | 50 | 630 | у жилых домов ул. Спортивная | 1988г.
2 | 399,4,5 | 52 | 630 | ул. Спортивная | 1998г.
3 | 399, 4,5 | 53 | 630 | ВЗУ ул. Мира | 1998г.
4 | 399, 4,5 | 54 | 630 | у д/сада | 1988г.
5 | 399, 4,5 | ТП-кот. | 2*250 | встроена в котельную | 1998г.
6 | 399, 4,5 | ТП-очист. | 2*250 | встроена в очистные сооружен. | 1998г.
|  | ИТОГО: | 3520 |  |  | 8
д. Ивачково
1 | 382.17 | КТП-9 | 250 |  | 2002г.
|  | ИТОГО: | 250 |  |  | 1